Znak sprawy  ZS/VI/320/1304/18				Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu) do pracowni ortopedycznej oraz do pracowni pielęgnacji i pierwszej pomocy w ramach realizowanego projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

- Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Platforma diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 szt.

Urządzenie diagnostyczne służące do badania rozkładu nacisku stóp na podłoże, analizy chodu oraz oceny wad stóp w warunkach statycznych i dynamicznych a także parametrów neurologicznych, ortopedycznych i diabetologicznych.

W analizie  statycznej platforma umożliwia ocenę medycznych parametrów stopy  (kąt wysklepienia, przywiedzenia/odwiedzenia, wartości nacisku, kąty koślawości palców itp.). W analizie dynamicznej służy do oceny jakości chodu, biomechaniki stopy czy parametrów stabilności. Wyposażona jest w czujniki rozmieszczone na aktywnej powierzchni,

wymiary : długość  min. 200  max 240 cm,

powierzchnia aktywna :  min. 200 max 240 cm x  min. 50 max. 60cm,

zasilanie przez kabel USB,

instrukcja obsługi w języku polskim,

Część nr 2: Skaner podologiczny (podoscan 2D) z oprogramowaniem – 1 szt.

Urządzenie do diagnostyki stóp, służące do uzyskiwania obrazów cyfrowych podeszwowej strony stóp i ich szczegółowej analizy komputerowej. Wyniki badań mają być zapisywane w bazie danych i mogą być w dowolnym momencie analizowane, odtwarzane lub przesłane. Podoscan 2D - komputerowy podoskop służący do oceny części podeszwowej  pod kątem :

- podologicznym – zmiany w części podeszwowej stopy,

- ortopedycznym i rehabilitacyjnym deformacje stóp,

- pomiary antropometryczne do projektowania wkładek indywidualnych i odciążeń,

Część nr 3: Laptop wraz z oprogramowaniem -  1 szt.

Komputer wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (system operacyjny kompatybilny z systemem używanym u Zamawiającego tj.: Windows,

Wyposażony w pakiet biurowy kompatybilny z pakietem użytkowanym przez Zamawiającego tj.: Microsoft Office). Laptop wykorzystywany będzie we współpracy z częścią nr 1 i nr 2 zamówienia jako pomoc dydaktyczna do pracowni ortopedycznej oraz narzędzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu biurowego,

| Typ | Komputer przenośny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop wykorzystywany będzie we współpracy z częścią nr 1 i nr 2 zamówienia jako pomoc dydaktyczna do pracowni ortopedycznej oraz narzędzie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem pakietu biurowego. |
| Wydajność obliczeniowa jednostki | o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 7670 pkt. w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Zamawiający dopuszcza wykonanie własnych testów potwierdzających wydajność obliczeniową jednostki oraz dopuszcza niezależne testy równoważne potwierdzające w jednoznaczny sposób wydajność obliczeniową jednostki na wymaganym powyżej poziomie. Wykonawca załączy do umowy wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed datą zawarcia umowy ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. |
| Pamięć operacyjna | pojemność: min. 8192.0 MB |
| Wydajność grafiki | - Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, - o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 1334 pkt. w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards według wyników opublikowanych na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html. Zamawiający dopuszcza wykonanie własnych testów potwierdzających wydajność grafiki oraz dopuszcza niezależne testy równoważne potwierdzające w jednoznaczny sposób wydajność grafiki na wymaganym powyżej poziomie. Wykonawca załączy do umowy wydruk ww. strony z datą nie późniejszą niż 1 dzień przed datą zawarcia umowy ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk twardy o pojemności min. 256 GB. |
| Dodatkowe | Zainstalowane: - System operacyjny kompatybilny z systemem używanym u Zamawiającego tj.: Windows, - Pakiet biurowy kompatybilny z pakietem użytkowanym przez Zamawiającego tj.: Microsoft Office, |
| Gwarancja | Min 2 lata od daty dostawy. |

Część nr 4: Podoskop podświetlany -  2 szt.

Urządzenie do diagnostyki stóp, podświetlana płyta, dzięki której widać miejsca styku stopy z podłożem oraz jaki kształt ma stopa w obciążeniu. Sprawdza również prawidłowość ustawienia stawu skokowego i kolan,

Część nr 5: Plantokonturograf  - 4 szt.

Przyrząd do badania stóp obijający kształt stopy w tuszu, według otrzymanego odbicia śladu stopy stwierdzić można miejsca podparcia stopy oraz jej kształt. Wykonany w kształcie podłużnego, płaskiego, dwuczęściowego pudełka 
z możliwością nasączania tuszem rozprowadzanym wałkiem dolnej powierzchni urządzenia, odbicie stóp na papierze uzyskuje się poprzez odciśnięcie stopą pacjenta metodą statyczną lub dynamiczną.

Część nr 6: Przyrząd do ćwiczeń stóp 7w1  -  3 szt.

Wielofunkcyjne urządzenie oferujące kombinację siedmiu różnych ćwiczeń terapeutycznych, ćwiczeń rozciągających i masaży.

Przyrząd pozwala na wykonywanie ćwiczeń :

- rozciągających, zwiększających zakres ruchomości, relaksujących (rozciąganie stopy poprzez unoszenie i zwijanie palców z oporem rozciąganie palców stopy poprzez unoszenie przodostopia z oporem, rozciąganie rozcięgna podeszwowego i łydki 
w nachyleniu, masowanie rozcięgna podeszwowego),

-  obejmujących mięsień piszczelowy przedni, piszczelowy tylny, prostownik długi palców, prostownik pierwszego promienia, przywodziciel pierwszego promienia, strzałkowy długi, strzałkowy krótki, strzałkowy trzeci, stawy śródstopno-paliczkowe, rozcięgno podeszwowe, mięsień brzuchaty i płaszczkowaty łydki,

- pozwalających na dostosowanie oporu/obciążenia wykonywanych ćwiczeń 
w obrębie przodostopia.

Część nr 7: Miarka do mierzenia stóp -  4 szt.

Przyrząd do profesjonalnego pomiaru długości stopy w centymetrach,

plastikowa, posiadająca szeroki wachlarz rozmiarów  od 18-49 cm,

Część nr 8: Zestaw wkładek ortopedycznych dynamicznych + zgrzewarka wraz z zestawem klinów modelowanych termicznie (1 pakiet) – 24 pakiety

Dynamiczne wkładki ortopedyczne charakteryzujące się:

- Dynamiczne – czyli wspierające funkcje biomechaniczne kończyny dolnej w każdej fazie cyklu chodu,

- Konstrukcja wkładki:

- płaska platforma podeszwowa (spód) wkładki, zabezpieczająca niekontrolowaną rotację w obuwiu (stabilna),

- głębokie korytko tyłostopia stabilizujące piętę, którego profil ustawia staw skokowy w pozycji neutralnej,

- anatomiczne wsparcie łuków podeszwowych stopy,

- anatomiczny punkt podparcia sustentaculum talli kości skokowej,

- wyściółka wierzchniej strony wkładki z materiału zmniejszającego siły tarcia oraz zapewniającego komfort i higienę,

3)	Wielokrotnie termoplastyczne, czyli z możliwością indywidualnej, minimum trzykrotnej, modyfikacji wkładki po jej podgrzaniu :

- termoplastyczny materiał wkładki musi pozwalać na modyfikacje wysokości wysklepienia podeszwowego oraz modyfikacje korytka pięty (lepsze dopasowanie do stopy pacjenta),

- materiał musi umożliwiać termoformowanie punktowe (tj. niewymagające podgrzania całej wkładki), np. za pośrednictwem kierunkowego źródła ciepła pow. 85oC,

4)	Możliwość zastosowania predefiniowanych, dopasowanych pelot i klinów, pozwalających na dodatkowe dopasowanie wkładki :

- rotujące tyłostopie, śródstopie, przodostopie : pronacja i supinacja minimum 2o z gradacją kątową min. 2o,

- unoszące tyłostopie : minimum  6 mm, z gradacją min. 2 mm,

- unoszące wysklepienie łuku podłużnego stopy,

5)	Możliwość projektowania i wykorzystania na zajęciach szkolnych bez konieczności używania specjalistycznych warsztatów.

W skład pakietu wchodzą następujące wkładki ortopedyczne :

- wkładki ortopedyczne dedykowane terapii schorzeń i dysfunkcji pierwszego promienia (palucha) stopy -  rozmiar wkładki od 36-50 (skala europejska),

- wkładki ortopedyczne dedykowane terapii stopy cukrzycowej (zespół stopy cukrzycowej) -  rozmiar wkładki od 36-50 (skala europejska),

- wkładki ortopedyczne dedykowane stopie w nadmiernej supinacji i stopie 
w ułożeniu końsko-szpotawym(nadmiernie wydrążonej) - rozmiar wkładki od 36-50 (skala europejska),

- wkładki ortopedyczne dedykowane terapii nadmiernej pronacji 
w hipermobilności stawów lub niewydolności biomechanicznej ścięgna Achillesa -  rozmiar wkładki od 36-50 (skala europejska),

- wkładki ortopedyczne dla dzieci dedykowane terapii stopy płasko-koślawej 
w utrwalonej pronacji -  w rozmiarach obuwia od 28-32,

- wkładki ortopedyczne dedykowane terapii stopy płasko-koślawej w utrwalonej pronacji -  w rozmiarach obuwia od 36-50,

- wkładki ortopedyczne dedykowane terapii stopy płasko-koślawej w utrwalonej pronacji - w rozmiarach obuwia od 36-50,

- zestaw indywidualnie dopasowywanych pelot i klinów, pozwalających na pronację i supinację tyło i przododtopia w zakresie 2 i 4 stopni, uniesienie tyłostopia w zakresie 4-8 mm oraz unoszących wysklepienie łuku podłużnego stopy,

Część nr 9: Stół rehabilitacyjny z regulowanym zagłówkiem oraz z hydrauliczną regulacją wysokości  za pomocą siłownika hydraulicznego  -  2 szt.

Dwuczęściowy model stacjonarnego stołu rehabilitacyjnego wyposażonego w:

- blat dwuczęściowy,

- otwór z zatyczką w podgłówku oraz w leżu,

- podgłówek regulowany sprężyną gazową,

- uchwyt na pasy do stabilizacji po obu stronach leża,

- tapicerka skóropodobna (kolor niebieski),

- kolor stelaża biały lub jasnoszary,

- 4 regulowane stopki,

- pedały nożne do hydraulicznej regulacji wysokości,

- podłokietniki (PLUS),

- wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm,

- układ jezdny z centralnym hamulcem,

- długość  min. 195 cm  max.  210 cm

- szerokość min. 68 cm max. 75 cm.

Część nr 10: Stół rehabilitacyjny (kozetka lekarska) z regulowanym zagłówkiem  -  2 szt.

Przeznaczony do przeprowadzania badań lekarskich, wyposażony w :

- leżysko dwusegmentowe,

- otwór w zagłówku,

- zagłówek regulowany,

- wysokość min. 55 max. 75 cm,

- szerokość min. 55 max. 70 cm,

- konstrukcja malowana proszkowo, kolor biały lub jasnoszary,

- tapicerka skóropodobna (kolor zielony).